## Ext. & Prep. Task List 1
NIPT DNA Extraction & Library Preparation Task List (with fragment screening)
ว/ด/ป ที่ปฏิบัติงาน | DD/MM/YYYY |  |  |  |  | การทดสอบ | NIPT
หมายเลย Task | Run…......../2026 |  |  |  |  | ผู้ปฏิบัติงาน
แผนผังตัวอย่าง
แบ่งตัวอย่าง 200 μL ลง Strip Plate ตามตน. / ตน. 1 (PC) ใส่ MilliQ
| Run…........ S1 |  | ✓ | Barcode | Run…........S2 |  | ✓ | Barcode
A |  |  |  | 1 |  |  |  | 9
B |  |  |  | 2 |  |  |  | 10
C |  |  |  | 3 |  |  |  | 11
D |  |  |  | 4 |  |  |  | 12
E |  |  |  | 5 |  |  |  | 13
F |  |  |  | 6 |  |  |  | 14
G |  |  |  | 7 |  |  |  | 15
H |  |  |  | 8 |  |  |  | 16
Extraction Lot no./Exp. Date
Library Lot no./Exp. Date.
ขั้นตอนการเตรียมการสกัดตัวอย่าง (Extraction)
☐ เปิดเครื่อง MGISP-100 และ Pre-clean (ประมาณ 20 นาที) ก่อนการใช้งาน (Cf-WI-T-BM18-01)
Reagent preparation
กล่องที่ 1/2 — วางที่ Rt เก็บให้พ้นแสง |  |  | กล่องที่ 2/2 — อยู่ที่ 4°C
☐ Lysis buffer |  |  | ☐ Magnetic Bead 1: วางที่อุณหภูมิห้อง 30 min |  |  |  | ☐ Elution buffer
☐ Wash buffer 1 |  |  | ☐ Magnetic Bead 2 (733 μL): วางที่อุณหภูมิห้อง 30 min
☐ Wash buffer 2: |  |  | ☐ Magnetic Bead 2 (580 μL): วางที่อุณหภูมิห้อง 30 min
☐ เตรียม MilliQ (ตน. 1 ใน TL1 / ตน. 25 ใน TL2) |  |  | ☐ เตรียม 75% Ethanol ตามปริมาตรที่ต้องการใช้ (Cf-WI-T-BM18-01)
96-Deepwell plate preparation
☐ แบ่งน้ำยาลงใน 96-Deepwell plate
วางของตาม layout ¦ Solution: NIFTY_Library preparation Script:NIFTY_LowThroughtput_DNAExtraction
☐ Post clean (Cf-WI-T-BM18-01)
ขั้นตอนการเตรียมการเตรียมไลบารี่ตัวอย่าง (Library Preparation)
☐ DNA Fragment screening Product (ถ้า Freeze ค้างคืน): Thaw ที่ 4°C → Vortex + Spin down (P3) (ถ้าไม่ค้างคืน ข้ามข้อนี้)
Reagent preparation
กล่องที่ 3/3 — อยู่ที่ 4°C (ห้อง 1)
☐ Magnetic Beads: Vortex + Spin down
Tube preparation
☐ แบ่ง Magnetic Beads 740 μL ลงใน screw cap 2mL(Position 5C) |  |  |  | ☐ แบ่ง Magnetic Beads 910 μL ลงใน screw cap 2mL(Position 5D)
96-Deepwell plate preparation (ห้อง 1) |  | กล่องที่ 1/3 — อยู่ที่ -20°C → Thaw ที่ Rt จนละลายสมบูรณ์ (ไม่ควรนานเกิน 15 นาที) (ห้อง 2)
☐ แบ่งน้ำยาลงใน 96-Deepwell plate
กล่องที่ 2/3 — อยู่ที่ -20°C → Thaw ที่ Rt ไม่ควรนานเกิน 15 นาที (ห้อง 2) (อย่าลืมเปิดฟอยล์ก่อนเข้าเครื่อง)
☐ Barcode 2 strips (ต้องหยิบให้ตรงกับที่ระบุบนแผนผังตัวอย่าง → Thaw ที่ Rt ¦ labels ตำแหน่ง barcode ข้างหลอด ให้ตรงกับตำแหน่งที่ระบุบนสลากก่อนทำการดึงสลากด้านบนออก ¦ vortex + spin down
NTC & PTC preparation (if needed)
Task 1 — Positive Control preparation
☐ Dilute Positive Ctrl 1:31 (3 μL control + 93 μL MilliQ) → ลงใน screw cap 0.5 mL
เตรียมลงเครื่อง MGISP-100
☐ เตรียม break away plate จำนวน 4 strip เปล่า โดย
- 2 Strip สำหรับ Library Product : lable ตำแหน่งตัวอย่างที่ข้างหลอด ระบุ Runและลำดับ Strip ให้เรียบร้อย
- 2 Strip สำหรับ Dilute barcode
☐ Vortex + Spin down ทุกน้ำยา
☐ หยิบ Enzyme (End repair enzyme + Ligase) จากกล่อง 1/3 → Spin down (เก็บไว้บน Ice box)
วางของตาม layout ¦ Solution: NIFTY_Library preparation ¦ Script: NIFTY_LowThroughput_LibraryPreparation_16rxns_MGISP-100_V1.0 (1-1)
☐ นำตัวอย่าง 1–2 Strip Plate Product มาวัด QC |  |  |  | หมายเหตุ: Library product สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -20°C
☐ Protease K: แบ่ง 190 μL ลงใน screw cap 0.5 mL (กล่อง 2/2 อยู่ที่ 4°C)
☐ Magnetic Bead 1: แบ่ง 270 μL ลงใน screw cap 0.5 mL → vortex + spin down
☐ Magnetic Bead 2: แบ่ง 733 μL ลงใน screw cap 2 mL → vortex + spin down
☐ Magnetic Bead 2: แบ่ง 580 μL ลงใน screw cap 2 mL → vortex + spin down
หมายเหตุ: DNA ที่สกัดแล้วสามารถเก็บที่อุณหภูมิ -20°C ได้ (อย่าลืมซีลเพลตด้วยพลาสติกฟอยด์)
หากดำเนินการต่อ ให้นำ skirted PCR plate (POS3) และกล่องทิป 250 μL (POS2) ไปใช้ในขั้นตอนถัดไป
☐ End repair buffer (เหลือง)
☐ Ligation buffer (ฟ้า)
☐ PCR Ready mix (น้ำตาล)
☐ PCR primers (ม่วง)
☐ Positive / Negative Control (ถ้ามี)

## Ext. & Prep. Task List 2
NIPT DNA Extraction & Library Preparation Task List (with fragment screening)
ว/ด/ป ที่ปฏิบัติงาน | DD/MM/YYYY |  |  |  |  | การทดสอบ | NIPT
หมายเลย Task | Run…......../2026 |  |  |  |  | ผู้ปฏิบัติงาน
แผนผังตัวอย่าง
แบ่งตัวอย่าง 200 ไมโครลิตร ลง Strip Plate ตามตน. / ตน. 25 (NC) ใส่ MilliQ
| Run…........ S3 |  | ✓ | Barcode | Run…........S4 |  | ✓ | Barcode
A |  |  |  | 17 |  |  |  | 25
B |  |  |  | 18 |  |  |  | 26
C |  |  |  | 19 |  |  |  | 27
D |  |  |  | 20 |  |  |  | 28
E |  |  |  | 21 |  |  |  | 29
F |  |  |  | 22 |  |  |  | 30
G |  |  |  | 23 |  |  |  | 31
H |  |  |  | 24 |  |  |  | 32
Extraction Lot no./Exp. Date
Library Lot no./Exp. Date.
ขั้นตอนการเตรียมการสกัดตัวอย่าง (Extraction)
☐ เปิดเครื่อง MGISP-100 และ Pre-clean (ประมาณ 20 นาที) ก่อนการใช้งาน (Cf-WI-T-BM18-01)
Reagent preparation
กล่องที่ 1/2 — วางที่ Rt เก็บให้พ้นแสง |  |  | กล่องที่ 2/2 — อยู่ที่ 4°C
☐ Lysis buffer |  |  | ☐ Magnetic Bead 1: วางที่อุณหภูมิห้อง 30 min |  |  |  | ☐ Elution buffer
☐ Wash buffer 1 |  |  | ☐ Magnetic Bead 2 (733 μL): วางที่อุณหภูมิห้อง 30 min
☐ Wash buffer 2: |  |  | ☐ Magnetic Bead 2 (580 μL): วางที่อุณหภูมิห้อง 30 min
☐ เตรียม MilliQ (ตน. 1 ใน TL1 / ตน. 25 ใน TL2) |  |  | ☐ เตรียม 75% Ethanol ตามปริมาตรที่ต้องการใช้ (Cf-WI-T-BM18-01)
96-Deepwell plate preparation
☐ แบ่งน้ำยาลงใน 96-Deepwell plate
วางของตาม layout ¦ Solution: NIFTY_Library preparation Script:NIFTY_LowThroughtput_DNAExtraction
☐ Post clean (Cf-WI-T-BM18-01)
ขั้นตอนการเตรียมการไลบารี่ตัวอย่าง (Library Preparation)
☐ DNA Fragment screening Product (ถ้า Freeze ค้างคืน): Thaw ที่ 4°C → Vortex + Spin down (P3) (ถ้าไม่ค้างคืน ข้ามข้อนี้)
Reagent preparation
กล่องที่ 3/3 — อยู่ที่ 4°C (ห้อง 1)
☐ Magnetic Beads: Vortex + Spin down
Tube preparation
☐ แบ่ง Magnetic Beads 740 μL ลงใน screw cap 2mL(Position 5C) |  |  |  | ☐ แบ่ง Magnetic Beads 910 μL ลงใน screw cap 2mL(Position 5D)
96-Deepwell plate preparation (ห้อง 1) |  | กล่องที่ 1/3 — อยู่ที่ -20°C → Thaw ที่ Rt จนละลายสมบูรณ์ (ไม่ควรนานเกิน 15 นาที) (ห้อง 2)
☐ แบ่งน้ำยาลงใน 96-Deepwell plate
กล่องที่ 2/3 — อยู่ที่ -20°C → Thaw ที่ Rt ไม่ควรนานเกิน 15 นาที (ห้อง 2) (อย่าลืมเปิดฟอยล์ก่อนเข้าเครื่อง)
☐ Barcode 2 strips (ต้องหยิบให้ตรงกับที่ระบุบนแผนผังตัวอย่าง → Thaw ที่ Rt ¦ labels ตำแหน่ง barcode ข้างหลอด ให้ตรงกับตำแหน่งที่ระบุบนสลากก่อนทำการดึงสลากด้านบนออก ¦ vortex + spin down
NTC & PTC preparation (if needed)
Task 2 — Negative Control preparation
☐ Dilute Negative Ctrl 1:31 (3 μL control + 93 μL MilliQ) → ลงใน screw cap 0.5 mL
เตรียมลงเครื่อง MGISP-100
☐ เตรียม break away plate จำนวน 4 strip เปล่า โดย
- 2 Strip สำหรับ Library Product : lable ตำแหน่งตัวอย่างที่ข้างหลอด ระบุ Runและลำดับ Strip ให้เรียบร้อย
- 2 Strip สำหรับ Dilute barcode
☐ Vortex + Spin down ทุกน้ำยา
☐ หยิบ Enzyme (End repair enzyme + Ligase) จากกล่อง 1/3 → Spin down (เก็บไว้บน Ice box)
วางของตาม layout ¦ Solution: NIFTY_Library preparation ¦ Script: NIFTY_LowThroughput_LibraryPreparation_16rxns_MGISP-100_V1.0 (1-1)
☐ นำตัวอย่าง 1–2 Strip Plate Product มาวัด QC |  |  |  | หมายเหตุ: Library product สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -20°C
☐ Protease K: แบ่ง 190 μL ลงใน screw cap 0.5 mL (กล่อง 2/2 อยู่ที่ 4°C)
☐ Magnetic Bead 1: แบ่ง 270 μL ลงใน screw cap 0.5 mL → vortex + spin down
☐ Magnetic Bead 2: แบ่ง 733 μL ลงใน screw cap 2 mL → vortex + spin down
☐ Magnetic Bead 2: แบ่ง 580 μL ลงใน screw cap 2 mL → vortex + spin down
☐ End repair buffer (เหลือง)
☐ Ligation buffer (ฟ้า)
☐ PCR Ready mix (น้ำตาล)
☐ PCR primers (ม่วง)
☐ Positive / Negative Control (ถ้ามี)
หมายเหตุ: DNA ที่สกัดแล้วสามารถเก็บที่อุณหภูมิ -20°C ได้ (อย่าลืมซีลเพลตด้วยพลาสติกฟอยด์)
หากดำเนินการต่อ ให้นำ skirted PCR plate (POS3) และกล่องทิป 250 μL (POS2) ไปใช้ในขั้นตอนถัดไป

## Ext. & Prep. Task List 3
NIPT DNA Extraction & Library Preparation Task List (with fragment screening)
ว/ด/ป ที่ปฏิบัติงาน | DD/MM/YYYY |  |  |  |  | การทดสอบ | NIPT
หมายเลย Task | Run…......../2026 |  |  |  |  | ผู้ปฏิบัติงาน
แผนผังตัวอย่าง
แบ่งตัวอย่าง 200 ไมโครลิตร ลง Strip Plate ตามตน. / ตน. 40 (BC) ใส่ MilliQ
| Run…........ S5 |  | ✓ | Barcode | Run…........S6 |  | ✓ | Barcode
A |  |  |  | 33 |  |  |  | 41
B |  |  |  | 34 |  |  |  | 42
C |  |  |  | 35 |  |  |  | 43
D |  |  |  | 36 |  |  |  | 44
E |  |  |  | 37 |  |  |  | 45
F |  |  |  | 38 |  |  |  | 46
G |  |  |  | 39 |  |  |  | 47
H |  |  |  | 40 |  |  |  | 48
Extraction Lot no./Exp. Date
Library Lot no./Exp. Date.
ขั้นตอนการเตรียมการสกัดตัวอย่าง (Extraction)
☐ เปิดเครื่อง MGISP-100 และ Pre-clean (ประมาณ 20 นาที) ก่อนการใช้งาน (Cf-WI-T-BM18-01)
Reagent preparation
กล่องที่ 1/2 — วางที่ Rt เก็บให้พ้นแสง |  |  | กล่องที่ 2/2 — อยู่ที่ 4°C
☐ Lysis buffer |  |  | ☐ Magnetic Bead 1: วางที่อุณหภูมิห้อง 30 min |  |  |  | ☐ Elution buffer
☐ Wash buffer 1 |  |  | ☐ Magnetic Bead 2 (733 μL): วางที่อุณหภูมิห้อง 30 min
☐ Wash buffer 2: |  |  | ☐ Magnetic Bead 2 (580 μL): วางที่อุณหภูมิห้อง 30 min
☐ เตรียม MilliQ (ตน. 1 ใน TL1 / ตน. 25 ใน TL2) |  |  | ☐ เตรียม 75% Ethanol ตามปริมาตรที่ต้องการใช้ (Cf-WI-T-BM18-01)
96-Deepwell plate preparation
☐ แบ่งน้ำยาลงใน 96-Deepwell plate
วางของตาม layout ¦ Solution: NIFTY_Library preparation Script:NIFTY_LowThroughtput_DNAExtraction
☐ Post clean (Cf-WI-T-BM18-01)
ขั้นตอนการเตรียมการไลบารี่ตัวอย่าง (Library Preparation)
☐ DNA Fragment screening Product (ถ้า Freeze ค้างคืน): Thaw ที่ 4°C → Vortex + Spin down (P3) (ถ้าไม่ค้างคืน ข้ามข้อนี้)
Reagent preparation
กล่องที่ 3/3 — อยู่ที่ 4°C (ห้อง 1)
☐ Magnetic Beads: Vortex + Spin down
Tube preparation
☐ แบ่ง Magnetic Beads 740 μL ลงใน screw cap 2mL(Position 5C) |  |  |  | ☐ แบ่ง Magnetic Beads 910 μL ลงใน screw cap 2mL(Position 5D)
96-Deepwell plate preparation (ห้อง 1) |  | กล่องที่ 1/3 — อยู่ที่ -20°C → Thaw ที่ Rt จนละลายสมบูรณ์ (ไม่ควรนานเกิน 15 นาที) (ห้อง 2)
☐ แบ่งน้ำยาลงใน 96-Deepwell plate
กล่องที่ 2/3 — อยู่ที่ -20°C → Thaw ที่ Rt ไม่ควรนานเกิน 15 นาที (ห้อง 2) (อย่าลืมเปิดฟอยล์ก่อนเข้าเครื่อง)
☐ Barcode 2 strips (ต้องหยิบให้ตรงกับที่ระบุบนแผนผังตัวอย่าง → Thaw ที่ Rt ¦ labels ตำแหน่ง barcode ข้างหลอด ให้ตรงกับตำแหน่งที่ระบุบนสลากก่อนทำการดึงสลากด้านบนออก ¦ vortex + spin down
NTC & PTC preparation (if needed)
Task 3 —
☐ Dilute Negative Ctrl 1:31 (3 μL control + 93 μL MilliQ) → ลงใน screw cap 0.5 mL
เตรียมลงเครื่อง MGISP-100
☐ เตรียม break away plate จำนวน 4 strip เปล่า โดย
- 2 Strip สำหรับ Library Product : lable ตำแหน่งตัวอย่างที่ข้างหลอด ระบุ Runและลำดับ Strip ให้เรียบร้อย
- 2 Strip สำหรับ Dilute barcode
☐ Vortex + Spin down ทุกน้ำยา
☐ หยิบ Enzyme (End repair enzyme + Ligase) จากกล่อง 1/3 → Spin down (เก็บไว้บน Ice box)
วางของตาม layout ¦ Solution: NIFTY_Library preparation ¦ Script: NIFTY_LowThroughput_LibraryPreparation_16rxns_MGISP-100_V1.0 (1-1)
☐ นำตัวอย่าง 1–2 Strip Plate Product มาวัด QC |  |  |  | หมายเหตุ: Library product สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -20°C
☐ Protease K: แบ่ง 190 μL ลงใน screw cap 0.5 mL (กล่อง 2/2 อยู่ที่ 4°C)
☐ Magnetic Bead 1: แบ่ง 270 μL ลงใน screw cap 0.5 mL → vortex + spin down
☐ Magnetic Bead 2: แบ่ง 733 μL ลงใน screw cap 2 mL → vortex + spin down
☐ Magnetic Bead 2: แบ่ง 580 μL ลงใน screw cap 2 mL → vortex + spin down
☐ End repair buffer (เหลือง)
☐ Ligation buffer (ฟ้า)
☐ PCR Ready mix (น้ำตาล)
☐ PCR primers (ม่วง)
☐ Positive / Negative Control (ถ้ามี)
หมายเหตุ: DNA ที่สกัดแล้วสามารถเก็บที่อุณหภูมิ -20°C ได้ (อย่าลืมซีลเพลตด้วยพลาสติกฟอยด์)
หากดำเนินการต่อ ให้นำ skirted PCR plate (POS3) และกล่องทิป 250 μL (POS2) ไปใช้ในขั้นตอนถัดไป

## QC measurements
QC DNA Concentration
|  | ว/ด/ป ที่ปฏิบัติงาน | DD/MM/YYYY |  | ผู้ปฏิบัติงาน
Sample ID |  | Concentration (ng/ul) | ขั้นตอนการเตรียมการวัดความเข้มข้น DNA Library product
1 | 0
2 | 0 |  | 1. เตรียม Qubit tube ขนาด 0.5 mL ตามจำนวนที่ต้องการวัด
3 | 0 |  | 2. เตรียมน้ำยา dsDNA ตามตารางดังต่อไปนี้
4 | 0 |  |  | Standard |  | ตัวอย่าง
5 | 0 |  |  | Buffer (uL) | Standrad 1 หรือ 2 (uL) | Buffer (uL) | Sample (uL)
6 | 0
7 | 0 |  |  | 190 | 10 | 198 | 2
8 | 0 |  | 3. เริ่มจากเตรียม Standrad 1 และ 2 จากนั้น Vortex by hand ห้ามโดนก้นหลอด
9 | 0 |  | และวัดค่ากรอกค่าที่ได้
10 | 0 |  | Ref.Std. dsDNA
11 | 0
12 | 0 |  | Standard 1 =
13 | 0
14 | 0 |  | Standard 2 =
15 | 0
16 | 0 |  | Standard 2 Conc. =…...................ng/ul (ref. 9.9 ng/uL)
17 | 0
18 | 0
19 | 0 |  | 4. เตรียมตัวอย่าง จากนั้น Vortex by hand ห้ามโดนก้นหลอด
20 | 0 |  | และวัดค่ากรอกค่าที่ได้ตามลำดับ
21 | 0
22 | 0
23 | 0
24 | 0
25 | 0
26 | 0 |  | หมายเหตุ : ตัวอย่างและ Positive และ Negative control ควรมีความเข้มข้น ≥ 2 ng/ul
27 | 0 |  | หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้เริ่มสกัดใหม่อีกครั้งในตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์
28 | 0 |  | Blank control ควรมีความเข้มข้น ≤ 0.6 ng/ul
29 | 0
30 | 0
31 | 0
32 | 0
33 | 0
34 | 0
35 | 0
36 | 0
37 | 0
38 | 0
39 | 0
40 | 0
41 | 0
42 | 0
43 | 0
44 | 0
45 | 0
46 | 0
47 | 0
48 | 0

## Pooling Table
Pooling Table
| ว/ด/ป ที่ปฏิบัติงาน | DD/MM/YYYY | ผู้ปฏิบัติงาน
Pooling amount (pmol) | 16 |  | Ref.Std. dsDNA
Sample ID | Volume (ul) | Total sample volume (ul)
0 |  | 0 | Standard 1 =
0 |  | Desired Total Volume (ul)
0 |  | 768 | Standard 2 =
0 |  | EB volume (ul)
0 |  | 768 | Standard 2 Conc. =…...................ng/ul (ref. 9.9 ng/uL)
0
0 |  | Pool Library concentration (ng/μl)
0 |  | เกณฑ์การยอมรับ 3.00-3.60 ng/ul
0 |  | เปิดเครื่อง MGISP-100 และ Pre-clean (ประมาณ 20 นาที) ก่อนการใช้งาน
0 |  | ขั้นตอนการเตรียมการ Pooling DNA Library
0
0 |  | 1. นำตัวอย่าง DNA library product ออกมาละลาย หลังจากนั้น Vortex และ Spindown
0 |  | 2. เมื่อได้ปริมาตรในการ Pooling ของแต่ละตัวอย่าง ให้นำไปกรอกใน ไฟล์ .CSV
0 |  | ที่ใช้สำหรับลงเครื่อง SP100
0 |  | 3.เติม Elution buffer ตามปริมาตรที่ปรากฏในช่อง EB volume (ul)
0 |  | ลงใน screw cap ขนาด 2 mL
0 |  | 4. จัดเรียงอุปกรณ์ ตามหน้า Layout ขั้นตอนการ Pooling บนเครื่อง SP100 เริ่มการทำงาน
0 |  | 5. หลังจากการ Pooling DNA Library ทำการวัดความเข้มข้นด้วย น้ำยา dsDNA
0 |  | 6. เตรียมน้ำยา dsDNA ตามตารางดังต่อไปนี้
0 |  | Standard |  | ตัวอย่าง
0 |  | Buffer (uL) | Standrad 1 หรือ 2 (uL) | Buffer (uL) | Sample (uL)
0
0 |  | 190 | 10 | 198 | 2
0 |  | 190 | 10 | 198 | 2
0 |  | 7. เริ่มจากเตรียม Standrad 1 และ 2 จากนั้น Vortex by hand ห้ามโดนก้นหลอด
0 |  | และวัดค่ากรอกค่าที่ได้
0 |  | 8. เตรียมตัวอย่าง จากนั้น Vortex by hand ห้ามโดนก้นหลอด
0 |  | และวัดค่ากรอกค่าที่ได้ ในช่อง Pool Library concentration (ng/μl)
0
0 |  | หมายเหตุ : เกณฑ์ของความเข้มข้น Pooling DNA Library คือ 3.00-3.60 ng/ul
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Seq Task-G50
DNBSEQ-G50 Sequencing Record
ว/ด/ป ที่ปฏิบัติงาน |  | ผู้ปฏิบัติงาน |  | DNBSEQ-G50 no.: | 1 | Barcode type: | 10
เปิดเครื่อง MGISP-100 และ Pre-clean (ประมาณ 20 นาที) ก่อนการใช้งาน
ขั้นตอนการเตรียมการทำ DNB
Reagent preparation | 1.นำ Sequencing cartridge ออกจาก ชุด Universal Sequencing Reaction เก็บที่อุณหภูมิ -20⁰C มาละลายที่ 4⁰C ข้ามคืน หรือ แช่น้ำจะกว่าจะละลายโดยสมบูรณ์
หากยังไม่ใช้งานทันที่ให้เก็บที่อุณหภูมิ 4⁰C (ห้ามนำ Sequencing cartridge ที่ละลายไม่สมบูรณ์มาใช้งาน)
2. นำ cyclization Buffer, Make DNB Buffer, DNB Enzyme Mix I, Stop DNB Reaction buffer, DNB Load buffer I, DNB Load buffer II, Low TE, dNTPs Mix II, dNTPs Mix III ออกจาก ชุด Universal Sequencing Reaction เก็บที่อุณหภูมิ -20⁰C มาละลายที่ 4⁰C หลังจากนั้น Vortex และ Spindown
| 3 เตรียม Cyclization mix (2 rxn) | Cyclization buffer (μL) | 27.8 | Ligase (μL) | 1.2 | ลงใน screw cap ขนาด 0.5 mL on ice
Sample preparation | 4. Vortex และ Spindown ตัวอย่าง Pooling DNA Library แบ่งใส่ break away plate โดย pool ที่ 1 จะเริ่มต้นที่ 1A เสมอ ปริมาตร 48 ul
5. นำ DNB Enzyme Mix II (LC) และ Ligase ออกจาก ชุด Universal Sequencing Reaction เก็บที่อุณหภูมิ -20⁰C ทำการ spin down (เก็บ enzymeไว้บน Ice box)
6. จัดเรียงอุปกรณ์ ตามหน้า Layout ขั้นตอนการ Pooling บนเครื่อง SP100 เริ่มการทำงาน กรอกค่าที่ SP 100 ถาม DNB 1 pool และเวลาที่ใช้ RCA 25 min เมื่อเสร็จงานทำการ Post clean ตามที่เครื่อง SP100 แนะนำ
QC measurements | 7.เตรียมน้ำยา ssDNA mix ตามตารางดังต่อไปนี้ (ต่อ 1 rxn) |  | Fluorescent Dye ( uL) | 1 | Buffer ( uL) | 199
8. เริ่มจากเตรียม Standrad 1 และ 2 จากนั้น Vortex by hand ห้ามโดนก้นหลอด และวัดค่ากรอกค่าที่ได้
| ssDNA mix (uL) | 190 | Standrad 1 หรือ 2 (uL) | 10
| Ref.Std. dsDNA | Standard 1 = | Standard 2 = | Standard 2 Conc. =…...................ng/ul (ref. 19.9 ng/uL)
9. เตรียมตัวอย่าง จากนั้น Vortex by hand ห้ามโดนก้นหลอด
| ssDNA mix (uL) | 198 | Sample (uL) | 2
DNB concentration (ng/uL)
(Ref. 8-50 ng/uL)
DNB preparation | DNB Load Buffer 1 (μL) ชุด Universal Sequencing Reaction เก็บที่อุณหภูมิ -20°C | DNB Load Buffer 2(μL) ชุด Universal Sequencing Reaction เก็บที่อุณหภูมิ -20°C | Make DNB Enzyme II (μL) ชุด Universal Sequencing Reaction เก็บที่อุณหภูมิ -20°C | Volume of DNB added (μL) | ลงใน screw cap ขนาด 0.5 mL ใช้ wide Bore tip ในการผสม DNB
| 50 | 50 | 1 | 100
Cartridge preparation | Sequencing chip positioned firmly ( ) |  |  |  | Confirm（√）
| Sequencing reagent preparation | Reagent Name | Position | Volume（μL）
|  | dNTPs mix III | 1 | 320
|  | dNTPs mix II | 2 | 560
|  | Sequencing enzyme mix | 1 | 320
|  | Sequencing enzyme mix | 2 | 280
ขั้นตอนการ Sequencing
Lane | DNB ID |  | Sequencing Type | Cycle number | Barcode information |  | Project type
① | DNBYYYYMMDD |  | SE | 35+10 | 1-128 |  | NIPT
1. ล้างเครื่องก่อนใช้งานตามมาตรฐาน
2. ก่อนรันเช็คพื้นที่ของ drive D จดค่า ควรมากกว่า 500 GB |  |  | Hard Drive Memory (TB):
3. เมื่อเตรียมตัวอย่าง DNB และ cartridge เรียบร้อย นำมาเข้าเครื่อง G50 ทำตามขั้นตอนที่เครื่องสั่ง และจดค่าความดันที่เครื่องทำได้ในขณะใส่ Flow cell |  |  |  |  | Negative Pressure (kPa):
First Cycle:
lane | Base/Fluorescent Intensity (K)
① | Loaded DNB |  | Q30% | BIC |  | Fit
ค่าที่ได้